|  | Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального образования Гулькевичский район от ________________ № ____ |
| --- | --- |

ПЛАН

подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 годов в муниципальном образовании

Гулькевичский район

План подготовки к отопительному периоду 2025 - 2026 годов в муниципальном образовании Гулькевичский район (далее – План подготовки к отопительному периоду) разрабатывается и утверждается с целью выполнения обязательных требований по повышению надежности систем теплоснабжения и обеспечению готовности к отопительному периоду                    2025 - 2026 годов жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы в муниципальном образовании Гулькевичский район.

План подготовки к отопительному периоду включает в себя организационные и технические мероприятия,                                с указанием сроков их выполнения, включающие в том числе мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода.

Мероприятия, включенные в план подготовки к отопительному периоду, направлены на обеспечение бесперебойной                                       и безопасной работы объектов теплоснабжения в течение отопительного периода.

В процессе реализации Плана подготовки к отопительному периоду исполнители организационных и технических мероприятий руководствуются Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядком                                    проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее соответственно – Правила 2234).

Требования по обеспечению готовности к отопительному периоду

| № п/п | Организационные и технические мероприятия | Срок выполнения мероприятий | Результат | Ссылка на нормативный документ | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – закон о теплоснабжении) | не позднее 1 сентября 2025 г. | Исполнение закона о теплоснабжении | пункт 11.1 Правил 2234 |  |
| 2 | Обеспечение выполнения требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. № 170 (далее – Правила и нормы 170), в случае эксплуатации жилищного фонда | не позднее 1 сентября 2025 г. | Исполнение Правил и норм 170 | пункт 11.2 Правил 2234 |  |
| 3 | Обеспечение выполнения требования, предусмотренного п. 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства от 17 мая 2002 г. № 317 (далее – Правила 317), в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению | не позднее 1 сентября 2025 г. | Исполнение Правил 317 | пункт 11.3 Правил 2234 |  |
| 4 | Обеспечение выполнения предписаний, содержащих требования об | не позднее 1 сентября 2025 г. | Исполнение Правил 115 и Правил 536) | пункт 11.4 Правил 2234 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1,6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила 115), пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила 536) |  |  |  |  |
| 5 | Обеспечение выполнения плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил 2234, и составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил 115, подготовка и представление комиссии документов, подтверждающих выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 – 11.4 пункта 11 Правил 2234 | не позднее 1 сентября 2025 г. | Предоставление документов в комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду органа местного самоуправления | пункт 11.5 Правил 2234 |  |
| 6 | Проведение промывки теплопотребляющих установок, проведенные в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, | не позднее 1 сентября 2025 г. | Акты промывки теплопотребляющей установки | пункт 11.5.1 Правил 2234 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила 115) |  |  |  |  |
| 7 | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок, установку и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил № 115. Для выполнения обязательно наличие в системе горячего водоснабжения объекта циркуляции, автоматического регулятора температуры воды и автоматического регулятора давления | не позднее 1 сентября 2025 г. | Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя Акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах | пункт 11.5.2 Правил 2234 |  |
| 8 | Произведение проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в | не позднее 1 сентября 2025 г. | Акты проверки (осмотра) запорной арматуры, и арматуры постоянного регулирования | пункт 11.5.3 Правил 2234 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями |  |  |  |  |
| 9 | Подготовка организационно-распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил 115, в случае эксплуатации оборудования отнесенного к ОПО - организационно-распорядительных документов организации о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию оборудования, работающего под избыточным давлением, и ответственных за осуществление производственного контроля, в соответствии с пунктом 228 Правил 536 | не позднее 1 сентября 2025 г. | Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок | пункт 11.5.4 Правил 2234 |  |
| 10 | Проведение испытания на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних | не позднее 1 сентября 2025 г. | Акты гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов | пункт 11.5.5 Правил 2234 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок |  |  |  |  |
| 11 | Подготовка организационно-распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил 536, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил 115 | не позднее 1 сентября 2025 г. | Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО | пункт 11.5.6 Правил 2234 |  |
| 12 | Утверждение в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил 115 эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций, разработанных в соответствии с пунктом 278 Правил 536 | не позднее 1 сентября 2025 г. | Эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции | пункт 11.5.7 Правил 2234 |  |
| 13 | Подготовка паспорта тепловых пунктов или копий паспортов тепловых пунктов в соответствии с | не позднее 1 сентября 2025 г. | Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых | пункт 11.5.8 Правил 2234 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | пунктом 9.1.5 Правил 115, а также проектно-технической документации на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) |  | пунктов, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении) |  |  |
| 14 | Предоставление выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающей наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования | не позднее 1 сентября 2025 г. | Выписка из утвержденного штатного расписания или документы на техническое обслуживание, энергосервисные контракты | пункт 11.5.9 Правил 2234 |  |
| 15 | Выполнение проверки работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверка настроечных характеристик и установок систем регулирования и(или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 | не позднее 1 сентября 2025 г. | Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем | пункт 11.5.10 Правил 2234 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Правил 115 |  | регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт |  |  |
| 16 | Выполнение осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | не позднее 1 сентября 2025 г. | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок | пункт 11.5.11 Правил 2234 |  |
| 17 | Предоставление копий заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности в соответствии с Правилами № 808 | не позднее 1 сентября 2025 г. | Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности, и (или) соглашений о взаимодействии Сторон | пункт 11.5.12 Правил 2234 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  | при предоставлении коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению собственникам жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах (для управляющих организаций, чей жилищный фонд на прямых договорах с ТСО) |  |  |
| 18 | Предоставление акта сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | не позднее 1 сентября 2025 г. | Акт сверки расчетов по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности либо подписанный сторонами документ, подтверждающий урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | пункт 11.5.13 Правил 2234 |  |
| 19 | Произвести периодическую проверку узлов учета, в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, оформить акты разграничения балансовой принадлежности | не позднее 1 сентября 2025 г. | Акты периодической проверки узла учета Акты разграничения балансовой принадлежности | пункт 11.5.14 Правил 2234 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | Проведение проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте | не позднее 1 сентября 2025 г. | Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте с указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов в соответствии с пунктом 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, содержащие результаты поверки средств измерений в соответствии с частью 4 статьи 13 Федерального закона от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» | пункт 11.5.15 Правил 2234 |  |
| 21 | Выполнение работы по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил 170 | не позднее 1 сентября 2025 г. | Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания | пункт 11.5.16 Правил 2234 |  |
| 22 | Произвести обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, выполнить техническое обслуживание и ремонт | не позднее 1 сентября 2025 г. | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных | пункт 11.5.18 Правил 2234 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (для оборудования в многоквартирном доме (для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 настоящих Правил 2234) |  | домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме |  |  |
| 23 | Получение подписанного представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду (рекомендуемый образец содержится в приложении к настоящим Правилам 2234), составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих | не позднее 1 сентября 2025 г. | Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду | пункт 11.5.19 и Приложение к Правил 2234 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии |  |  |  |  |
| 24 | Выполнение иных мероприятий, направленных на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих трех отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода | не позднее 1 сентября 2025 г. | Подтверждающие документы | пункт 4 Правил 2234 |  |
| 25 | Заполнение оценочного листа и предоставление его в комиссию по оценке обеспечения готовности к отопительному периоду органа местного самоуправления | не позднее 1 сентября 2025 г. | Оценочный лист | Акт оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (приложение 1) |  |
| 26 | Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2025 - 2026 годов | не позднее 1 сентября 2025 г. | Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2025 - 2026 годов | Акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду 2025 - 2026 годов (приложение 2) |  |
| 27 | Подготовка паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | не позднее 1 сентября 2025 г. | Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов | Паспорт обеспечения готовности к отопительному периоду 2025-2026 годов (приложение 3) |  |

Анализ прохождения трех прошедших отопительных периодов

| Наименование | Количество | Срок |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Продолжительность периода (трех прошлых отопительных периодов) | х | х |
| 20__-20__ |  |  |
| 20__-20__ |  |  |
| 20__-20__ |  |  |
| Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | х | х |
| 20__-20__ |  |  |
| 20__-20__ |  |  |
| 20__-20__ |  |  |
| Объем потреблённой тепловой энергии в отопительный период, Гкал | х | х |
| при наличии приборов учета | х | х |
| 20__-20__ |  |  |
| 20__-20__ |  |  |
| 20__-20__ |  |  |
| Аварии /дефекты внутренней системы теплоснабжения | х | х |
| 20__-20__ |  |  |
| 20__-20__ |  |  |
| 20__-20__ |  |  |
| Перерывы в поставке теплоносителей | х | х |
| 20__-20__ |  |  |
| 20__-20__ |  |  |
| 20__-20__ |  |  |
| Нарушения температурного режима тепловой энергии | х | х |
| 20__-20__ |  |  |
| 20__-20__ |  |  |
| 20__-20__ |  |  |
| Снижение параметров давления на теплоносителе | х | х |
| 20__-20__ |  |  |
| 20__-20__ |  |  |
| 20__-20__ |  |  |

Заместитель главы муниципального

образования Гулькевичский район,

начальник управления топливно-энергетического комплекса,

жилищно-коммунального хозяйства и транспорта										         Е.Г. Салмина