ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

решением 22 сессии VI созыва

Совета муниципального

образования Гулькевичский район

от  25.11.2016 г.  №  7

«ПРИЛОЖЕНИЕ

к решению 44 сессии II созыва

Совета сельского поселения Венцы-Заря

Гулькевичского района

от 21 декабря 2011 года № 8

(в редакции решения 20 сессии VI созыва

Совета муниципального образования

Гулькевичский район

от 28 октября 2016 года № 5)

ИЗМЕНЕНИЯ

в  раздел «Градостроительные регламенты» приложения к решению              44 сессии  II созыва Совета сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района от 21 декабря 2011 года № 7 «Об утверждении правил землепользования и застройки сельского поселения Венцы-Заря Гулькевичского района»:

- В пункте 4 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ градостроительного регламента территориальной зоны СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ (ОДЗ 208) раздела общественно-деловые зоны Таблицу 1  изложить в новой редакции:

«Таблица 1

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общественное управлении | 100/10000 | 40 | 3/1 |
| Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 5000/10000 | 50 | 3/1 |
| Рынки | 300/3000 | 50 | 3/1 |
| Объекты придорожного сервиса | 500/10000 | 50 | 3/1 |
| Банковская и страховая деятельность | 100/10000 | 40 | 3/1 |
| Культурное развитие | 300/3000 | 50 | 3/1 |
| Развлечения | 300/5000 | 40 | 3/1 |
| Связь | 20/3000 | 50 | 3/1 |
| Спорт | 300/5000 | 60 | 2/1 |
| Историческая | 20/3000 | 60 | 3/1 |
| Среднеэтажная жилая застройка | 1000/25000 | 50 | 3/1 |
| Блокированная жилая застройка | 1000/5000 | 50 | 3/1 |
| Для индивидуального жилищного строительство Для ведения личного подсобного хозяйства | 600/5000 | 60 | 3/1 |
| Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 600/25000 | 50 | 3/1 |
| Социальное обслуживание | 300/3000 | 40 | 3/1 |
| Амбулаторно-поликлиническое обслуживание; Стационарное медицинское обслуживание | 200/4000 | 60 | 3/1 |
| Бытовое обслуживание | 300/3000 | 40 | 3/1 |
| Коммунальное обслуживание | 300/3000 | 80 | 3/1 |
| Религиозное использование | 100/10000 | 80 | 3/1 |
| Деловое управление | 100/10000 | 40 | 3/1 |
| Магазины | 300/10000 | 50 | 3/1 |
| Общественное питание | 300/3000 | 50 | 3/1 |
| Амбулаторное ветеринарное обслуживание Приюты для животных | 300/3000 | 50 | 3/1 |
| Гостиничное обслуживание | 300/3000 | 50 | 3/1 |
| Объекты гаражного назначения | 30/1000 | 50 | 1 |
| Обслуживание автотранспорта открытая автостоянка для легкового транспорта на 1 м/м гараж для легкового транспорта на 1 м/м мойка и станция технического обслуживания | 25 30 500/5000 | 80 80 40 | 1/- |

».

2.  Пункт 4 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ градостроительного регламента территориальной зоны  ПРОМЫШЛЕННОСТИ  (ПР 301), раздела производственные зоны   изложить в новой редакции:

«

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Связь | 20/3000 | 50 | 3/1 |
| Легкая промышленность | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование | максимальный процент застройки участка – 70 | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |
| Строительная промышленность | минимальный размер земельного участка 600 м2, максимальный – 1000000 м2 ; | максимальный процент застройки участка – 70 | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |
| Пищевая промышленность | минимальная (максимальная) площадь земельного участка, предоставляемого для зданий общественно-деловой зоны 5000– (250000) кв. м, а также определяется по заданию на проектирование | максимальный процент застройки участка – 70 | максимальная высота зданий 15 метров; высота технологических сооружений устанавливается в соответствии с проектной документацией |
| Специальная | минимальный размер земельного участка 400 м2, максимальный – 110000 м2 ; | максимальный процент застройки участка – 60 | Предельная этажность 3 этажа Или в соответствии Технологическим заданием |
| Коммунальное обслуживание | 300/3000 | 80 | 3/1 |
| Объекты придорожного сервиса | 500/10000 | 50 | 3/1 |
| Объекты гаражного назначения | 30/1000 | 50 | 1 |
| Обслуживание автотранспорта открытая автостоянка для легкового транспорта на 1 м/м гараж для легкового транспорта на 1 м/м мойка и станция технического обслуживания | 25 30 500/5000 | 80 80 40 | 1/- |
| Рынки | 300/3000 | 50 | 3/1 |
| Деловое управление | 100/10000 | 40 | 3/1 |

Параметры разрешенного строительства:

Здания должны располагаться с отступом от красных линий не менее чем на 1,5 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

Допускается блокировка зданий, строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований при получении разрешения на отклонение от разрешенных параметров.

Высота опор, антенн, мачт и др. сооружений связи и радиофикации – не нормируется.

Площадь озеленения земельных участков должна быть не более 15% от площади земельного участка.

По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания».

3. Пункт 2 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ градостроительного регламента территориальной зоны  КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ  (ПР 302),  раздела производственные зоны   изложить в новой редакции:

«

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Связь | 20/3000 | 50 | 3/1 |
| Склады | 600-100000 | 70 | 3/1 |
| Энергетика | 50-100000 | 60 | 3/1 |
| Объекты гаражного назначения | 30/1000 | 50 | 1 |
| Обслуживание автотранспорта открытая автостоянка для легкового транспорта на 1 м/м гараж для легкового транспорта на 1 м/м мойка и станция технического обслуживания | 25 30 500/5000 | 80 80 40 | 1/- |

Здания должны располагаться с отступом от красных линий не менее чем на 1,5 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

4. Допускается блокировка зданий, строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

5.Высота опор, антенн, мачт и др. сооружений связи и радиофикации – не нормируется.

6. Площадь озеленения земельных участков должна быть не более 15% от площади земельного участка.

7. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

8. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

9. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания».

4. В градостроительный регламент территориальной зоны ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ (ПР 303), раздела производственные зоны

добавить:

«

Таблица 1 предельные параметры застройки

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Недропользование | 600-1000000 | Определяется технологическим заданием и проектной документацией | Без права возведения объектов капитального строительства |
| Тяжелая промышленность | 500-250000 | 70 | 3/1 |

Здания должны располагаться с отступом от красных линий не менее чем на 1,5 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

4. Допускается блокировка зданий, строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

5.Высота опор, антенн, мачт и др. сооружений связи и радиофикации – не нормируется.

6. Площадь озеленения земельных участков должна быть не более 15% от площади земельного участка.

7. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

8. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

9. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания».

5. ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ градостроительного регламента территориальной зоны ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 401),   раздела зоны инженерной и транспортной инфраструктур изложить в новой редакции:

«

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Энергетика | 50-100000 | 60 | 3/1 |
| Коммунальное обслуживание | 30-10000 | 50 | 3/1 |

Высота от уровня земли:

до верха плоской кровли - не более 9 метра;

до конька скатной кровли - не более 12 метра;

высота от уровня земли:

до верха плоской кровли - не более 6 метров;

до конька скатной кровли - не более 7 метров.

Высота опор, антенн, матч сотовой связи не более 75 м.

Минимальный отступ:

от красной линии улиц и проездов до основных и вспомогательных строений – не менее чем 5 м.;

от границ земельного участка до объектов основного и вспомогательного назначения не менее 1 м, при условии соблюдения расстояния до здания на соседнем участке не менее   10 м.

Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Предельные размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции определяются расчетами и должны соответствовать требованиям технических регламентов, строительных норм и правил, других нормативных документов действующих на территории Российской Федерации».

6. Пункт 2 ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗАСТРОЙКИ градостроительного регламента территориальной зоны ВОДОСНАБЖЕНИЯ (ИЗ 402),   раздела зоны инженерной и транспортной инфраструктур изложить в новой редакции:

"

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 300/3000 | 50 | 3/1 |

Минимальный отступ:

от красной линии улиц и проездов до основных и вспомогательных строений – не менее чем 5 м.;

от границ земельного участка до объектов основного и вспомогательного назначения не менее 1 м, при условии соблюдения расстояния до здания на соседнем участке не менее  10 м.

Проект зон санитарной охраны (ЗСО) утверждается специально уполномоченным органом РФ по Краснодарскому краю при наличии СЗЗ. ЗСО регистрируются как зоны ограничения в соответствии со ст.56 Земельного кодекса РФ.

Размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства определяются в соответствии с назначением зоны согласно требованиям специальных нормативных документов и технических регламентов».

7. Пункт 4 предельные параметры застройки градостроительного регламента территориальной зоны ВОДООТВЕДЕНИЯ (ИЗ 404), раздела зоны инженерной и транспортной инфраструктур, изложить в новой редакции:

«

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Коммунальное обслуживание | 300/3000 | 50 | 3/1 |

Минимальный отступ:

от красной линии улиц и проездов до основных и вспомогательных строений – не менее чем 5 м.;

от границ земельного участка до объектов основного и вспомогательного назначения не менее 1 м, при условии соблюдения расстояния до здания на соседнем участке не менее  10 м.

Использование территорий санитарно-защитных зон допускается только в случаях установленных санитарно эпидемиологическими правилами и нормативами при наличии санитарно-эпидемиологического заключения;

Расчет систем канализации городских и сельских, их резервных территорий, а также размещение очистных сооружений следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных.

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать из расчета 25 л/сут. на одного жителя.

Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5 процентов суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

Канализование населенных пунктов следует предусматривать по системам: раздельной - полной или неполной, полураздельной, а также комбинированной.

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с органами санитарно-эпидемиологического и экологического надзора, по регулированию и охране вод, охраны рыбных запасов.

Выбор системы канализации следует производить с учетом требований к очистке поверхностных сточных вод, рельефа местности и других факторов.

Канализация

Канализацию объектов следует проектировать на основе генеральных планов городских и сельских поселений Гулькевчского района, схем комплексного использования и охраны вод, генеральных планов промышленных узлов.

При проектировании канализации необходимо рассматривать возможность объединения систем канализации различных объектов, а также предусматривать возможность использования существующих сооружений и интенсификацию их работы на основании технико-экономических расчетов.

Проекты канализации объектов должны разрабатываться одновременно с проектами водоснабжения с обязательным анализом баланса водопотребления и отведения сточных вод. При этом необходимо рассматривать возможность использования очищенных сточных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения, а также предусматривать систему ливневой канализации.

Проекты канализации объектов должны основываться на современных технологиях и решать проблемы перевода технологии обеззараживания воды с жидкого хлора на наиболее экологически безопасные реагенты (гипохлорид, диоксид хлора, ультрафиолетовое обеззараживание). Необходимо проектировать современные сооружения биологической очистки с удалением азота и фосфора. Применять аэрационные системы нового поколения, погружные пропеллерные насосы, специальные установки с автоматическим регулированием подачи воздуха.

Расчет систем канализации городских и сельских, их резервных территорий, а также размещение очистных сооружений следует производить в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных.

Удельное водоотведение в неканализованных районах следует принимать из расчета 25 л/сут. на одного жителя.

Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5 процентов суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

5.4.2.4. Канализование населенных пунктов следует предусматривать по системам: раздельной - полной или неполной, полураздельной, а также комбинированной.

Отведение поверхностных вод по открытой системе водостоков допускается при соответствующем обосновании и согласовании с органами санитарно-эпидемиологического и экологического надзора, по регулированию и охране вод, охраны рыбных запасов.

Выбор системы канализации следует производить с учетом требований к очистке поверхностных сточных вод, рельефа местности и других факторов.

Канализацию населенных пунктов до 5000 человек следует предусматривать по неполной раздельной системе.

Для данных населенных пунктов следует предусматривать централизованные схемы канализации для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

Централизованные схемы канализации следует проектировать объединенными для жилых и производственных зон, при этом объединение производственных сточных вод с бытовыми должно производиться с учетом действующих норм.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

Децентрализованные схемы канализации допускается предусматривать:

при отсутствии опасности загрязнения используемых для водоснабжения водоносных горизонтов;

при отсутствии централизованной канализации в существующих или реконструируемых населенных пунктах для объектов, которые должны быть канализованы в первую очередь (больниц, школ, детских садов и яслей, административно-хозяйственных зданий, отдельных жилых домов, промышленных предприятий и т.п.), а также для первой стадии строительства населенных пунктов при расположении объектов канализования на расстоянии не менее 500 м;

при необходимости канализования групп или отдельных зданий.

Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов осуществляются в соответствии с требованиями СН 456-73.

Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных коллекторов должны быть не более 3 м x 3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10 м x 10 м.

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. куб.м/сут. | Размер земельного участка, га |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | очистных сооружений | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Примечание. Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. куб.м/сут. следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с органами санитарно-эпидемиологического и экологического надзора.

Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке и населенного пункта ниже по течению водотока.

Очистные сооружения производственной и дождевой канализации следует размещать на территории промышленных предприятий.

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации должны быть не более указанных

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 гектара.

Дождевая канализация

Отвод поверхностных вод должен осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00.

Выпуски в водные объекты следует размещать в местах с повышенной турбулентностью потока (сужениях, протоках, порогах и прочих)».

8. Пункт 2 предельные параметры застройки градостроительного регламента территориальной зоны АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 502), раздела зоны инженерной и транспортной инфраструктур, изложить в новой редакции:

«

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2. | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильный транспорт | 100 - 100000 | 60 | 3/1 |
| Железнодорожный транспорт | 20 - 100000 | 50 | 3/1 |
| Трубопроводный транспорт | Трубопроводный транспорт | Регламенты не устанавливаются | Регламенты не устанавливаются |
| Объекты гаражного назначения | 30/1000 | 50 | 1 |
| Объекты придорожного сервиса | 500/10000 | 50 | 3/1 |
| Обслуживание автотранспорта открытая автостоянка для легкового транспорта на 1 м/м гараж для легкового транспорта на 1 м/м мойка и станция технического обслуживания | 25 30 500/5000 | 80 80 40 | 1/- |

Здания должны располагаться с отступом от красных линий улиц и проездов не менее чем на 5 м., до границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее –   3 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии).

Высота от уровня земли:

до верха плоской кровли - не более 9 метра;

до конька скатной кровли - не более 12 метра;

для всех вспомогательных строений количество этажей не более 2;

высота от уровня земли:

до верха плоской кровли - не более 6 метров;

до конька скатной кровли - не более 7 метров».

9.Пункт 5 предельные параметры застройки градостроительного регламента территориальной зоны АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА (ТЗ 502), раздела зоны инженерной и транспортной инфраструктур, изложить в новой редакции:

«

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазины | 300/10000 | 50 | 3/1 |
| Общественное питание | 300/3000 | 50 | 3/1 |

Размеры земельных участков для объектов торгового назначения определяются из расчета:

до 250 м2 торговой площади – 800 м2 на 100 м2 торговой площади;

от 250 до 6500 м2 торговой площади - 600 м2 на 100 м2 торговой площади.

Размеры земельных участков для объектов общественного питания следует принимать в зависимости от количества посадочных мест:

до 50 мест – площадь земельного участка - 2500 -2000 м2 на 100 мест;

от 51 до 150 мест – площадь земельного участка – 2000 - 1500 м2 на 100 мест;

свыше 150 мест – 1000 м2 на 100 мест.

Параметры разрешенного строительства определяются проектом планировки территории.

Здания должны располагаться с отступом от красных линий улиц и проездов не менее чем на 5 м., до границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее –     3 м.

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии).

Высота от уровня земли:

до верха плоской кровли - не более 9 метра;

до конька скатной кровли - не более 12 метра;

для всех вспомогательных строений количество этажей не более 2;

высота от уровня земли:

до верха плоской кровли - не более 6 метров;

до конька скатной кровли - не более 7 метров».

10. Пункт 2 предельные параметры застройки градостроительного регламента территориальной зоны МЕСТ ОТДЫХА ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ    (РЗ 601), раздела зоны рекреационного назначения изложить в новой редакции:

«

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Культурное развитие | 300/3000 | 50 | 3/1 |
| Развлечения | 300/5000 | 40 | 3/1 |
| Спорт | 300/5000 | 60 | 2/1 |
| Историко-культурная деятельность | 300/100000 | 40 | 3/1 |

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

4. Допускается блокировка зданий, строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

5.Высота опор, антенн, мачт и др. сооружений связи и радиофикации – не нормируется.

6. Площадь озеленения земельных участков должна быть не более 15% от площади земельного участка.

7. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

8. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

9. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания».

11.В пункте 4 предельные параметры застройки градостроительного регламента территориальной зоны  УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА И ТУРИЗМА (РЗ 602), раздела зоны рекреационного назначения добавить:

«

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Охота и рыбалка | минимальная (максимальная) площадь земельных участков: 300 – (2500) кв. м; . м; - для объектов инженерного обеспечения и объектов вспомогательного инженерного назначения от 1 кв. м; - для иных объектов – 10 – (10000) кв. м. | максимальный процент застройки участка: 50 %; | максимальное количество этажей зданий - 3; максимальная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия последнего этажа - 12 м; |
| Гостиничное обслуживание | 300/3000 | 50 | 3/1 |
| Курортная деятельность | Регламенты не устанавливаются | Регламенты не устанавливаются | Регламенты не устанавливаются |
| Природно-познавательный туризм | Регламенты не распространяются | Регламенты не распространяются | Регламенты не распространяются |
| Спорт | 300/5000 | 60 | 2/1 |
| Магазины | 300/10000 | 50 | 3/1 |
| Общественное питание | 300/3000 | 50 | 3/1 |

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

Высота опор, антенн, мачт и др. сооружений связи и радиофикации – не нормируется.

8. Площадь озеленения земельных участков должна быть не более 15% от площади земельного участка.

9. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

10. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

11. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания».

12.  Пункт 2 предельные параметры застройки градостроительного регламента территориальной зоны  ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ПТЗ 1101), раздела зоны рекреационного назначения изложить в новой редакции:

«

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее пользование территории | 3000/15000 | 40 | 1 |
| Деятельность по особой охране и изучению природы | 3000/15000 | 40 | 1 |
| Охрана природных территорий | 3000/15000 | 40 | 1 |
| Историко-культурная деятельность | 3000/15000 | 40 | 1 |
| Лесная | 3000/15000 | 40 | 1 |
| Заготовка древесины | 3000/15000 | 40 | 1 |
| Лесные плантации | 3000/15000 | 40 | 1 |
| Заготовка лесных ресурсов | 3000/15000 | 40 | 1 |
| Резервные леса | 3000/15000 | 40 | 1 |

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций».

13. Пункт 2 предельные параметры застройки градостроительного регламента территориальной зоны  СЕЛЬХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ СХЗ 701, раздела зоны сельскохозяйственного использования изложить в новой редакции:

«

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Растениеводство | в черте населенного пункта 300 – 100000 За пределами населенного пункта площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») | Не устанавливается | Без права возведения объектов капитального строительства |
| Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных культур | в черте населенного пункта 300 – 100000 За пределами населенного пункта площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») | Не устанавливается | Без права возведения объектов капитального строительства |
| Научное обеспечение сельского хозяйства | 300 – 2000000 За пределами населенного пункта площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») | - | Без права возведения объектов капитального строительства |
| Овощеводство | в черте населенного пункта 300 – 100000 За пределами населенного пункта площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») | Не устанавливается | Без права возведения объектов капитального строительства |
| Садоводство | в черте населенного пункта 300 – 100000 За пределами населенного пункта минимальная (максимальная) площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») | Не устанавливается | Без права возведения объектов капитального строительства |
| Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках | 1000– 15000 Закон Краснодарского края от 5 ноября 2002 года №532 КЗ «Об основах регулирования земельных отношений в Краснодарском крае» | Не устанавливается | Без права возведения объектов капитального строительства |
| Питомники | 300 – 1000000 За пределами населенного пункта площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») | Не устанавливается | Без права возведения объектов капитального строительства |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 300 – 2000000 За пределами населенного пункта площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») | 50 | 3/1 |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | 300 – 2000000 За пределами населенного пункта площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») | 65-70 | 3/1 |

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

4. Допускается блокировка зданий, строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

Высота опор, антенн, мачт и др. сооружений связи и радиофикации – не нормируется.

5. Площадь озеленения земельных участков должна быть не более 15% от площади земельного участка.

6. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

7. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

8. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания».

14. Пункт 2 Предельные параметры застройки градостроительного регламента территориальной зоны СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (СХЗ 702), раздела зоны сельскохозяйственного использования изложить в новой редакции:

«

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции | 300 – 2000000 За пределами населенного пункта площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») | 50 | 3/1 |
| Обеспечение сельскохозяйственного производства | Обеспечение сельскохозяйственного производства | 300 – 2000000 За пределами населенного пункта площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») | 65-70 |
| Сельская усадьба | 5000-50000 | 50 | 3/1 |

Минимальный отступ:

от красной линии улиц и проездов до основных и вспомогательных строений – не менее чем 5 м.;

от границ земельного участка до объектов основного и вспомогательного назначения не менее 1 м».

15. Пункт 5 Предельные параметры застройки градостроительного регламента территориальной зоны СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (СХЗ 702), раздела зоны сельскохозяйственного использования изложить в новой редакции:

«

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Рынки | 300/3000 | 50 | 3/1 |

Минимальный отступ:

от красной линии улиц и проездов до основных и вспомогательных строений – не менее чем 5 м.;

от границ земельного участка до объектов основного и вспомогательного назначения не менее 1 м».

16. Пункт 2 Предельные параметры застройки градостроительного регламента территориальной зоны  ЖИВОТНОВОДСТВА (СХЗ 703), раздела зоны сельскохозяйственного использования изложить в новой редакции:

«

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Животноводство | 300 – 2000000 За пределами населенного пункта площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») | 30 | 3/1 |
| Скотоводство | 300 – 2000000 За пределами населенного пункта площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») | 50 | 3/1 |
| Птицеводство | 300 – 2000000 За пределами населенного пункта площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») | 50 | 3/1 |
| Свиноводство | 300 – 2000000 За пределами населенного пункта площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения») | 50 | 3/1 |
| Пчеловодство | 300 – 2000000 За пределами населенного пункта площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения определяется согласно действующему законодательству (Федеральному закону от 24 июля 2002 года № 101 – ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»)» | 50(размещение ульев, иных объектов и оборудования, необходимого для пчеловодства и разведениях иных полезных насекомых; Размещение сооружений используемых для хранения и первичной переработке продукции пчеловодства | Без права возведения объектов капитального строительства |

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

4. Допускается блокировка зданий, строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

Высота опор, антенн, мачт и др. сооружений связи и радиофикации – не нормируется.

5. Площадь озеленения земельных участков должна быть не более 15% от площади земельного участка.

6. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

7. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

8. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания».

17. В пункте 1 основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства градостроительного регламента территориальной зоны РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ                 (СНЗ 801), раздела зоны специального назначения изложить в новой редакции:

«

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ритуальная деятельность | 10/400000 | 70 | 4/1 |
| Религиозное использование: | 100/5000 | 80 | 3/1 |

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

4. Допускается блокировка зданий, строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

5.Высота опор, антенн, мачт и др. сооружений связи и радиофикации – не нормируется.

6. Площадь озеленения земельных участков должна быть не более 15% от площади земельного участка.

7. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

8. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

9. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

18. В пункте 3 Условно разрешенные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства предельные размеры и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства градостроительного регламента территориальной зоны РИТУАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ                 (СНЗ 801), раздела зоны специального назначения изложить в новой редакции:

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Магазины | 300/3000*4 |  | 3/1 |

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

4. Допускается блокировка зданий, строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

5.Высота опор, антенн, мачт и др. сооружений связи и радиофикации – не нормируется.

6. Площадь озеленения земельных участков должна быть не более 15% от площади земельного участка.

7. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

8. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

9. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

19. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства градостроительного регламента территориальной зоны СКЛАДИРОВАНИЯ И ЗАХОРОНЕНИЯ ОТХОДОВ (СНЗ 802), раздела зоны специального назначения изложить в новой редакции:

«

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Специальная деятельность | минимальный размер земельного участка 400 м2, максимальный – 110000 м2; | Максимальный процент застройки, – устанавливается в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, другими нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации, но не должен превышать 60%. | максимальный процент застройки участка – 60 |

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

4. Допускается блокировка зданий, строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

5. Площадь озеленения земельных участков должна быть не более 15% от площади земельного участка.

6. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

7. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

8. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания».

20. В градостроительный регламент территориальной зоны  АКВАТОРИЙ (АЗ1000), раздела иные виды территориальных зон добавить предельные параметры застройки:

«

| Вид разрешенного использования | Min/max размер зем. участка, м2 | Процент застройки зем. участка, включая площадь застройки, % | Предельная этажность основного/вспомогательного строения, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| Водные объекты | Не установлен | Не установлен | Не установлен |
| Общее пользование водными объектами | Не установлен | Не установлен | Не установлен |
| Рыбоводство | 3000/150000 | 40 | 1 |

В условиях сложившейся застройки, основные строения допускается размещать с учетом сложившейся застройки (по линии застройки, в отдельных случаях по красной линии), в соответствии с проектом планировки участка, квартала, района или градостроительным планом земельного участка.

При размещении здания по красной линии допускается использовать в качестве отмостки примыкающий к зданию тротуар.

Расстояние от вспомогательных (хозяйственных) строений и сооружений до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.

2.2. До границы соседнего земельного участка расстояния должны быть не менее:

1) от основного строения – 3 м;

2) от вспомогательных строений и сооружений – 3 м;

3) от стволов высокорослых деревьев - 4 м;

4) от стволов среднерослых деревьев - 2 м;

5) от кустарника - 1 м.

3 Расстояния измеряются до наружных поверхностей стен зданий, строений, сооружений с учетом всех выступающих элементов несущих конструкций.

4. Допускается блокировка зданий, строений, сооружений на смежных земельных участках по взаимному (удостоверенному) согласию владельцев при новом строительстве с учетом противопожарных требований.

5. Площадь озеленения земельных участков должна быть не более 15% от площади земельного участка.

6. По границе с соседним земельным участком ограждения должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 м от уровня земли и высотой не более 2,0 м.

7. Все строения должны быть обеспечены системами водоотведения с кровли с целью предотвращения подтопления соседних земельных участков и строений.

8. Отмостка должна располагаться в пределах отведенного (предоставленного) земельного участка.

Отмостка зданий должна быть не менее 0,8м. Уклон отмостки рекомендуется принимать не менее 10% в сторону от здания.

Начальник отдела архитектуры и

градостроительства,

управления по строительству,

жилищно-коммунальному хозяйству,

транспорту, связи, благоустройству архитектуре

и градостроительству

администрации муниципального образования

Гулькевичский район, главный архитектор                                   З.С.Балацкая